УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от «…» _______г. №____н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Инженер по измерению характеристик радиоактивных отходов

___________________________________________________________________________________

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт                                                   (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III.Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Инструментальное и информационное обеспечение измерения радиационных характеристик и учета радиоактивных отходов»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Организация и контроль процесса измерения радиационных характеристик и учета радиоактивных отходов»	8

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта	15

# I. Общие сведения

| Измерение характеристик радиоактивных отходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Измерение характеристик радиоактивных отходов для их последующего учета и контроля |
| Группа занятий: |
| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 38.22.1 | Обработка и утилизация радиоактивных отходов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Инструментальное и информационное обеспечение измерения характеристик радиоактивных отходов | 6 | Выполнение измерений и расчетов параметров радиоактивных отходов (РАО) | А/01.6 | 6 |
|  |  |  | Поддержание в работоспособном состоянии оборудования для выполнения измерений характеристик РАО | А/02.6 | 6 |
|  |  |  | Оформление учетной документации по результатам измерений характеристик РАО | А/03.6 | 6 |
| B | Организация и контроль процесса измерения характеристик радиоактивных отходов | 6 | Организация технологического процесса измерения характеристик РАО | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация надежной и безопасной эксплуатации оборудования для измерения характеристик РАО | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль ведения учетной документации по РАО | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка предложений по внедрению новых технологий и оборудования для измерения характеристик РАО | B/04.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы подразделения по измерению характеристик РАО | B/05.6 | 6 |

| III.Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Инструментальное и информационное обеспечение измерения характеристик радиоактивных отходов (РАО) | Код | А | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Инженер II категории Инженер I категории |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное, техническое) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер-лаборатории |
|  | - | Инженер-дозиметрист |
|  | - | Инженер по дозиметрическому контролю |
|  | - | Инженер-радиохимик |
| ОКПДТР | 42462 | Инженер-дозиметрист |
|  | 42561 | Инженер по дозиметрическому контролю |
|  | 42703 | Инженер по радиационному контролю |
|  | 42834 | Инженер-радиометрист |
|  | 42844 | Инженер-спектрометрист |
|  | 22839 | Инженер-радиохимик |
|  | 42700 | Инженер по работе с источниками ионизирующих излучений |
| ОКСО | 2.14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 2.14.03.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.16.03.01 | Техническая физика |
|  | 1.04.03.01 | Химия |
|  | 1.04.03.02 | Химия, физика и механика материалов |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Выполнение измерений и расчетов параметров РАО | Код | А/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка приборов и оборудования для выполнения измерений характеристик радиоактивных отходов |
|  | Выполнение измерений характеристик РАО |
|  | Оценка измеренных характеристик РАО |
|  | Выполнение бесконтактных измерений активности радионуклидов в упаковках с радиоактивными отходами |
|  | Расчет удельных активностей трудноизмеряемых радионуклидов в радиоактивных отходах |
|  | Оформление результатов измерений характеристик РАО |
| Необходимые умения | Регистрировать результаты измерения |
|  | Обрабатывать результаты измерений характеристик радиоактивных отходов |
|  | Идентифицировать радионуклиды по спектральным линиям и рассчитывать удельную активность образца |
|  | Интерпретировать результаты измерений характеристик РАО |
|  | Проводить работы по дезактивации используемого оборудования |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением для анализа аппаратурных спектров |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Применять расчетные методы определения активности трудноизмеряемых радионуклидов |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, технические характеристики и инструкции по эксплуатации приборов и оборудования для радиометрических и спектрометрических измерений и расчетов параметров РАО |
|  | Методы спектрометрии, энергетической калибровки спектрометров, измерения активности |
|  | Методы дозиметрии и защиты от ионизирующих излучений |
|  | Методы альфа-, бета-спектрометрии, измерения удельной активности бета- и альфа-излучающих радионуклидов, требующие специальной подготовки проб, методов и средств измерений |
|  | Методы жидкостной сцинтилляционной спектрометрии, включая особенности калибровки спектрометров и обработки сцинтилляционных спектров |
|  | Методы регистрации ионизирующих излучений и метрологического обеспечения спектрометрических измерений |
|  | Методики по отбору, транспортировке, хранению и подготовке проб радиоактивных отходов |
|  | Номенклатура и основные характеристики эксплуатационных радиоактивных отходов атомных станций и радиоактивных отходов, образующихся при снятии атомных станций с эксплуатации |
|  | Нормативные документы по регистрации, учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
|  | Требования радиационной безопасности и основные санитарные правила обращения с радиоактивными веществами |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при работе с РАО |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Поддержание в работоспособном состоянии оборудования для выполнения измерений характеристик РАО | Код | А/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация поверки и градуировки приборов для выполнения измерений характеристик РАО |
|  | Устранение выявленных в ходе подготовки и настройки неисправностей технологического оборудования для измерений характеристик РАО, в рамках своей компетенции |
|  | Проведение дезактивации оборудования после выполнения измерений характеристик РАО |
|  | Проведение регламентных работ на оборудовании для выполнения измерений характеристик РАО в соответствии с руководством по эксплуатации |
|  | Ведение журналов учета неисправностей оборудования для выполнения измерений характеристик РАО |
| Необходимые умения | Выявлять неисправности оборудования и приборов для выполнения измерений характеристик РАО различными способами |
|  | Настраивать и использовать оборудование для измерения характеристик РАО |
|  | Проводить дезактивацию оборудования, используемого при замерах характеристик РАО |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, технические характеристики и инструкции по эксплуатации приборов и оборудования для измерений характеристик РАО |
|  | Требования радиационной безопасности и основные санитарные правила обращения с радиоактивными веществами |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при работе с РАО |
|  | Нормативные документы, регламентирующие порядок метрологического обеспечения измерений характеристик РАО |
|  | Государственные стандарты и технические условия на выполнение измерений |
|  | Методы метрологии радиационных измерений |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Оформление учетной документации по результатам измерений характеристик РАО | Код | А/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение удельной активности каждого радионуклида в РАО для отнесения к классам удаляемых радиоактивных отходов |
|  | Оформление учетной документации на партии (упаковки) радиоактивных отходов |
|  | Внесение информации в базы данных по результатам оформления учетной документации радиоактивных отходов |
|  | Маркировка упаковок радиоактивных отходов |
|  | Формирование отчетной документации по результатам измерений характеристик РАО |
| Необходимые умения | Пользоваться программным обеспечением для оформления учетной документации и ведения баз данных РАО |
|  | Определять категории и классы РАО |
|  | Составлять учетную документацию по результатам измерений характеристик РАО |
| Необходимые знания | Порядок регистрации, учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и требования к паспортизации радиоактивных отходов |
|  | Система кодирования радиоактивных отходов |
|  | Требования и организация единой автоматизированной системы учета, контроля и инвентаризации радиоактивных веществ |
|  | Нормативные документы по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
|  | Порядок оформления документации на упаковки радиоактивных отходов, направляемые на хранение и захоронение |
|  | - |
| Другие характеристики |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация и контроль процесса измерения характеристик РАО | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер Ведущий специалист |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности или Высшее образование (непрофильное, техническое) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 1 года в области измерения характеристик РАО |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер-лаборант |
|  | - | Инженер-дозиметрист |
|  | - | Инженер по дозиметрическому контролю |
|  | - | Инженер-радиохимик |
| ОКПДТР | 42834 | Инженер-радиометрист |
|  | 42462 | Инженер-дозиметрист |
|  | 42561 | Инженер по дозиметрическому контролю |
|  | 42703 | Инженер по радиационному контролю |
|  | 42844 | Инженер-спектрометрист |
|  | 22839 | Инженер-радиохимик |
|  | 42700 | Инженер по работе с источниками ионизирующих излучений |
| ОКСО | 2.14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.16.03.01 | Техническая физика |
|  | 1.04.03.01 | Химия |
|  | 1.04.03.02 | Химия, физика и механика материалов |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация технологического процесса измерения характеристик РАО | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Планирование выполнения работ по измерению характеристик РАО в соответствии с технологическим процессом |
|  | Организация инвентаризации основных средств, используемых при измерении характеристик РАО |
|  | Разработка норм расхода материалов для измерения характеристик РАО в соответствии с технологическим процессом |
|  | Определение потребности в материалах и оборудовании для обеспечения процесса измерения характеристик РАО |
|  | Организация хранения и выдачи источников ионизирующего излучения для проведения калибровки измерительных приборов |
|  | Контроль соблюдения требований эксплуатационной и методической документации при выполнении измерения характеристик РАО |
|  | Контроль соблюдения требований к проведению дезактивации оборудования, используемого для измерения характеристик РАО |
|  | Организация оформления учетной документации по результатам измерения характеристик РАО |
| Необходимые умения | Определять методы и порядок выполнения подтверждающих измерений для упаковок, находящихся в хранилище твердых радиоактивных отходов |
|  | Определять методы и порядок выполнения измерений для нестандартных упаковок радиоактивных отходов |
|  | Определять методы и порядок выполнения измерений для типовых геометрий упаковок радиоактивных отходов |
|  | Организовывать работы по отбору проб жидких радиоактивных отходов |
|  | Составлять заявки на материалы, запасные части, оборудование и инструмент для измерения характеристик РАО |
|  | Формировать отчетные документы по списанию израсходованных материалов |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области использования атомной энергии, обращения с радиоактивными отходами, технического регулирования и обеспечения единства измерений |
|  | Нормативные документы по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
|  | Нормативные документы, регламентирующие порядок метрологического обеспечения измерений |
|  | Методики радиационного контроля твердых и жидких радиоактивных отходов |
|  | Методики по отбору, транспортировке, хранению и подготовке проб радиоактивных отходов |
|  | Методики выполнения измерений для целей паспортизации |
|  | Методы дозиметрии и защиты от излучений |
|  | Методы спектрометрии ионизирующих излучений, включая спектрометрию с использованием жидких сцинтилляторов |
|  | Типы спектрометрической аппаратуры, применяемой для измерения характеристик радиоактивных отходов |
|  | Методы метрологии радиационных измерений |
|  | Порядок проведения входного контроля материалов, оборудования и запасных частей |
|  | Нормы расхода материалов |
|  | Требования радиационной безопасности и основные санитарные правила обращения с радиоактивными веществами |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при измерении характеристик РАО |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация надежной и безопасной эксплуатации оборудования для измерения характеристик РАО | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация технического освидетельствования и поверки обслуживаемого оборудования по измерениям характеристик РАО |
|  | Организация испытаний средств защиты, предохранительных приспособлений и устройств, применяемых в процессе измерения характеристик РАО |
|  | Определение порядка устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, применяемого для измерения характеристик РАО, не требующих привлечения ремонтных работников |
|  | Проведение мониторинга эксплуатации оборудования для выявления и анализа причин нештатных ситуаций |
|  | Разработка предложений по недопущению нештатных ситуаций в работе оборудования на основании анализа результатов мониторинга |
|  | Контроль очередности и сроков вывода оборудования в ремонт |
|  | Планирование опробования и ввода оборудования в работу после ремонта |
|  | Контроль ведения журналов дефектов оборудования |
| Необходимые умения | Организовывать мониторинг работы оборудования |
|  | Анализировать результаты мониторинга работы оборудования |
|  | Планировать испытания средств защиты, предохранительных приспособлений и устройств, применяемых в процессе измерения радиационных характеристик РАО |
|  | Планировать проведение технического освидетельствования и поверки оборудования для измерения характеристик РАО |
|  | Обеспечивать проведение технического освидетельствования и поверки оборудования для измерения характеристик РАО персоналом и материальными ресурсами |
| Необходимые знания | Типы, назначение и эксплуатационные характеристики оборудования, применяемого для измерения характеристик РАО |
|  | Государственные стандарты и технические условия на выполнение измерений |
|  | Порядок устранения нештатных ситуаций при обращении с радиоактивными веществами |
|  | Требования радиационной безопасности и основные санитарные правила обращения с радиоактивными веществами |
|  | Требования к проведению технического освидетельствования оборудования, применяемого для измерения характеристик РАО, и соответствующие регламенты |
|  | Требования к проведению мониторинга оборудования, применяемого для измерения характеристик РАО |
|  | Перечень неисправностей в работе оборудования, применяемого для измерения характеристик РАО, не требующих привлечения ремонтных работников |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Контроль ведения учетной документации по радиоактивным отходам | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль соответствия оформления паспортов партий и упаковок с радиоактивными отходами требованиям нормативно-технической документации |
|  | Контроль этикеток и маркировки упаковок РАО на предмет соответствия требованиям нормативно-технической документации |
|  | Контроль соблюдения установленных требований к наполнению электронных баз данных по учету РАО |
|  | Контроль соответствия оформления приемо-сдаточной документации на партии и упаковки радиоактивных отходов установленным требованиям |
|  | При выявлении несоответствий разработка корректирующих мероприятий |
|  | Составление отчетов по результатам контроля учетной документации по РАО |
| Необходимые умения | Оценивать соответствие ведения технической документации, маркировки и заполнения паспортов радиоактивных отходов установленным требованиям |
|  | Консультировать подчиненных работников по ведению технической документации, маркировки и заполнения паспортов радиоактивных отходов |
|  | Оформлять отчетную документацию |
|  | Вносить информацию в базы данных |
| Необходимые знания | Критерии классификации радиоактивных отходов |
|  | Государственные стандарты и технические условия на выполнение измерений |
|  | Система кодирования радиоактивных отходов |
|  | Нормативные документы по регистрации, учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Разработка предложений по внедрению новых технологий и оборудования для измерения характеристик РАО | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ результатов деятельности по измерению характеристик радиоактивных отходов (РАО)для определения возможных путей ее оптимизации |
|  | Анализ лучших отечественных и зарубежных практик в области измерения характеристик РАО |
|  | На основании результатов анализа формирование предложений по внедрению новых технологий и методов измерения и техническому переоснащению средств измерений параметров радиоактивных отходов |
|  | Планирование экспериментальных работ по внедрению новых методов и технологических режимов измерений характеристик РАО |
|  | Разработка технических решений и технических заданий на планируемые экспериментальные работы |
| Необходимые умения | Систематизировать и анализировать информацию из множественных источников |
|  | Определять оптимальные технологические процессы измерения характеристик радиоактивных отходов с точки зрения точности измерений и дозовых затрат работников |
|  | Разрабатывать альтернативные сценарии экспериментальных работ по использованию новых методов и технологий с учетом возможных рисков |
| Необходимые знания | Методы измерения характеристик РАО |
|  | Типы приборов для измерения характеристик РАО |
|  | Методы метрологии измерений характеристик РАО |
|  | Нормативные документы по регистрации, учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
|  | Критерии классификации радиоактивных отходов |
|  | Государственные стандарты и технические условия на выполнение измерений |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области характеризации и паспортизации радиоактивных отходов |
|  | Требования радиационной безопасности и основные санитарные правила обращения с радиоактивными веществами |
|  | Программа обеспечения качества в атомной отрасли |
|  | Методы оценки рисков при разработке альтернативных сценариев экспериментальных работ по использованию новых методов и технологий |
| Другие характеристики | - |
| 3.2.5. Трудовая функция |
| Наименование | Организация работы подразделения по измерению характеристик РАО | Код | B/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка должностных инструкций персонала, выполняющего измерение характеристик РАО |
|  | Планирование деятельности подразделения по измерению радиационных характеристик РАО |
|  | Проведение инструктажа персонала при выполнении нестандартных измерений и освоении новых методов |
|  | Организация оценки рабочих мест для измерения характеристик РАО в соответствии с установленными стандартами рабочих мест |
|  | Контроль соблюдения персоналом требований охраны труда, пожарной, радиационной и электробезопасности при выполнении измерений характеристик РАО |
|  | Определение потребности в обучении и повышении квалификации работников в области измерений характеристик РАО |
|  | Планирование аттестации работников по требованиям радиационной, пожарной и электробезопасности |
|  | Организация тренировок по действиям персонала в чрезвычайных ситуациях |
|  | Разработка мероприятий по снижению дозовой нагрузки на работников |
| Необходимые умения | Оценивать компетенции персонала для планирования обучения и аттестации |
|  | Разъяснять персоналу необходимость строгого соблюдения требований радиационной, пожарной и электро- безопасности |
|  | Распределять задания с учетом квалификации персонала в области проведения измерений радиоактивных отходов |
|  | Оптимизировать деятельность подчиненных работников подразделения для уменьшения дозовых затрат |
|  | Законодательство Российской Федерации в области использования атомной энергии, обращения с радиоактивными отходами, технического регулирования и обеспечения единства измерений |
| Необходимые знания | Организационная структура предприятия |
|  | Методики (методы) измерений характеристик РАО |
|  | Методы и способы оценки деятельности персонала |
|  | Правила внутреннего распорядка организации |
|  | Правила проведения инструктажей |
|  | Требования охраны труда в атомной отрасли |
|  | Требования радиационной безопасности и основные санитарные правила обращения с радиоактивными веществами |
|  | Правила пожарной безопасности, электробезопасности |
|  | Маршруты безопасного передвижения работников по территории организации |
|  | Нормативные документы по регистрации, учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
|  | Методы защиты от излучений |
| Другие характеристики |  |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |
| Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», г. Москва |
| (наименование организации) |
|  | .Начальник управления предприятиями ЗСЖЦ Васильев В.А. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |
| 1. | ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», г. Москва |
| 2. | Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», г. Москва |
| 3. | Акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»), г. Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848)

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов                ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.